招标编号：SHZB2017-720

济南大学科研设备采购

竞争性磋商文件

项 目 名 称：济南大学科研设备采购竞争性磋商

招   标  人： 济南大学

招标代理机构：山东盛和招标代理有限公司

日       期 ：2017年10月17日

目录

第一部分 招标邀请	4

第二部分 供应商须知	6

一、适用范围	6

二、定义	6

三、供应商具备的条件	6

四、竞争性磋商文件的澄清或修改	6

五、报价文件的编写	7

六、报价有效期	10

七、投标费用	11

八、保证金	11

九、无效报价	11

十、解释权	12

十一、其他未尽问题参考依据	12

第三部分 开标、评标、定标	13

一、开标	13

二、评审委员会	13

三、评审原则	13

四、评审办法	14

五、废标	16

六、成交通知书	16

第四部分 授予合同	17

一、签订合同	17

二、合同格式	17

第五部分 项目说明及要求	24

一、项目名称：济南大学科研设备采购竞争性磋商	24

二、项目说明：	24

三、商务条件	24

四、 设备清单及技术参数	26

第六部分  附件	29

附件一：报价函	29

附件二：法定代表人授权委托书	30

附件三：报  价 一 览 表	31

附件四：报价明细表	32

附件五：投 标 偏 离 表	33

附件六：经营业绩一览表	34

附件七：封面格式	35

附件八：济南大学仪器设备家具采购合同履行程序	36

附件九：济南大学设备采购合同执行承诺书	37

附件十：技术协议模板	38

附件十一：设备到货签收单	40

附件十二：济南大学仪器设备验收单	41

附件十三：仪器设备验收报告	42

附件十四：济南大学仪器、设备、家具质保验收报告	45

附件十五：投标公司银行开户证明复印件加盖公章	46

附件十六：保证金退还申请表	47

附件十七：原件明细表	48

# 第一部分 招标邀请

山东盛和招标代理有限公司受济南大学委托，就济南大学科研设备进行竞争性磋商采购，欢迎符合本次竞争性磋商文件要求的，有生产或供货能力的供应商前来投标。

一、项目编号：SHZB2017-720

二、项目说明：

1．本项目为济南大学科研设备采购竞争性磋商，共分为2个标段；

2．本项目不接受联合体投标；

3．本项目只准许一个报价，不接受多方案报价。

三、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定。

四、获取竞争性磋商文件的方式：

1、购买竞争性磋商文件时必须携带营业执照副本原件及加盖公章的复印件一套；

2、凡有意参加本次采购活动的投标人必须到招标代理机构现场登记并报名，不按规定报名不予接受。

五、购买竞争性磋商文件及投标保证金交纳起止时间：2017年10月18日----2017年10月25日下午16:00前，工作时间 8:30—17:30  (北京时间，节假日除外)。

购买竞争性磋商文件及交纳投标保证金地点：山东盛和招标代理有限公司(山东·济南奥林匹克中心体育场3014房间)。

竞争性磋商文件工本费：每包300元 (购买竞争性磋商文件必须到招标代理公司现场登记购买，售后不退)。

投标保证金: A1包6000元， A2包10000元，于2017年10月25日下午16:00前交纳，(电汇形式提交投标保证金，必须从其基本账户或一般账户转出，并备注所投项目编号，不按规定提交投标保证金报价文件不予接受，电汇以到账为准)。

开户单位全称：山东盛和招标代理有限公司；

开户行：兴业银行济南燕山支行；

账号：376060100100168341。

六、若有疑问或需澄清的内容请致电招标代理机构山东盛和招标代理有限公司。

七、报价文件（密封）递交起止时间：2017年10月31日上午08:30-09:00（北京时间）。

递交地点：济南大学第10教学楼第五会议室（山东省济南市南辛庄西路336号）。

八、报价时间：2017年10月31日上午09 :00（北京时间）

报价地点：济南大学第10教学楼第五会议室（山东省济南市南辛庄西路336号）。

项目负责人：韩翠华   李蒙蒙

联系电话：0531—61387889 ，0531-61387887； 15098975317。

传真：0531-61387889

公司邮箱：cnshzb@163.com （本邮箱不接收任何询问、质疑、投诉等相关材料）

- 第二部分 供应商须知

## 一、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次邀请函中所叙述的项目。

## 二、定义

1．“采购人”系指 济南大学；

2．“招标代理机构”系指山东盛和招标代理有限公司；

3．“供应商”系指受招标代理机构邀请参与招标并向招标代理机构提交报价文件的企业；

4．“成交供应商”系指由评审委员会综合评审的对竞争性磋商文件做出实质性响应较强，综合实力最优，取得与用户签订合同资格的供应商；

5．“用户”系指济南大学；

## 三、供应商具备的条件

1．向招标代理机构购买了竞争性磋商文件并已登记备案；

2．提供的资格、资质证明文件完整并真实有效；

3．具有独立承担民事责任的能力；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

6．具有履行合同所必需的资质和专业技术能力；

7．在近三年的政府采购活动中，没有违法、违纪、违规、违约等不良行为；

8．投标供应商不是由《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他行政法规、规章限制投标的单位；

9．竞争性磋商文件规定的其他条件；

10．法律、行政法规规定的其他条件。

## 四、竞争性磋商文件的澄清或修改

招标代理机构对竞争性磋商文件必要的澄清或修改的内容须在提交报价文件的截止时间前，招标代理机构将视情况确定将不标明问题来源的书面答复发给所有购买竞争性磋商文件的投标供应商。

## 五、报价文件的编写

供应商应按竞争性磋商文件的要求准备报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对竞争性磋商文件做出实质性呼应，否则参与投标的资格有可能被评审委员会否决。

1.报价文件的语言及计量单位

供应商和招标代理机构就本项目交换的文件和来往信函使用中文。除竞争性磋商文件的技术规格中另有规定外，报价文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

2.报价文件的编写及装订

2.1必须按包分别编制报价文件，每包一份正本三份副本（供应商不按要求提供，评审委员会有权视为无效投标)；

2.2报价文件正本和副本用A4幅面的纸张打印；

2.3“报价一览表”用A4幅面的纸张打印，四号字体；

2.4报价文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章；

2.5报价文件以及相关书面文件内容一律用计算机打印（签名除外），不得加行、涂改、插字或者删除；

2.6报价文件的装订必须为胶装，否则视为无效投标。

3.报价文件的组成

3.1报价文件封面；

3.2报价文件目录；

3.3法定代表人或授权代理人签署的报价函（附件一）。

3.4报价部分

3.4.1报价一览表（附件三）；

3.4.2报价明细表（附件四）；

3.4.3投标供应商认为需说明的其他内容。（格式自拟）

3.5技术部分

3.5.1货物的型号（规格）、详细配置（包括硬件及软件）、主要技术指标及性能详细说明；

3.5.2投标偏离表（附件五）；

3.5.3每种货物详细的供货清单表及备品备件清单表（货物名称、品牌、规格、型号、制造商名称、产地、数量）；进口货物中若包含国产配件必须注明；

3.5.4所报货物的实验报告、鉴定报告、制造标准、彩页等详细资料。

3.5.5供应商提供的供货时间和安装调试完成时间。

3.5.6售后服务

3.5.6.1供应商必须提供成交货物齐全的资料（进口货物必须包括中文和英文的使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检手续证明文件）；

3.5.6.2供应商对所有货物负责集成、调试；

3.5.6.3供应商应提供及时、迅速、优质的服务，迅速快捷地提供货物的备品备件，并保证采购人能够及时买到货物所需的备品备件和易损件；

3.5.6.4货物出现故障后，响应及排除故障时间；

3.5.6.5详细培训计划：时间与地点、人数、费用、内容、次数；

3.5.6.6供应商对提供的所有货物，明确质保期限。质保期内，除人为因素损坏外，全部免费维修；

3.5.6.7质保期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况；

3.5.7优惠条款；

3.5.8供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

3.6商务部分

3.6.1供应商情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）。

3.6.2近两年同类型货物业绩一览表（附件六)及相关证明材料。

3.6.3近两年财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

3.6.4资格、资质证明文件

3.6.4.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（复印件加盖公章）；

3.6.4.2组织机构代码证、税务登记证复印件（加盖公章）；（三证合一单位不需要提供）

3.6.4.3法定代表人授权委托书（附件二）、被授权代表人的身份证明复印件；（被授权代表人签字的，报价文件应附法定代表人授权委托书）

3.6.4.4竞争性磋商公告及邀请函中规定的供应商应该满足的资格要求的相关证明材料；

3.6.4.5产品生产许可证、产品质量认定证书、产品管理认定证书、产品经营许可证书、环保认定证书、技术合格证书及其他资质、资格证书等复印件（如果有请提供）；

3.6.4.6供应商所报货物是进口产品的，必须保证货物的来源合法；若成交，在货物验收的同时必须提供该货物的海关进口证明、产品合格证书和商检证明；

3.6.4.7投标供应商认为需要提交的其他相关证明文件。

3.6.5具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

3.6.6具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

3.6.7参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.6.8供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

3.7样品

3.7.1若竞争性磋商文件规定供应商提交样品的，样品构成报价文件的组成部分。样品的生产、运输费、安装、保全费等一切费用由供应商自理。

3.7.2开标前，供应商应将样品送达指定地点，由采购代理机构确定样品摆放位置并对样品统一编号，供应商按照采购代理机构的要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备。

3.7.3宣布评审结果后，采购代理机构清点、检查和密封样品，成交供应商样品送至采购人指定地点封存；未成交供应商现场退还样品。

3.8报价要求

3.8.1第一次报价超预算的，按无效投标处理，符合竞争性磋商文件要求的供应商将有再次报价的机会，每次报价均应书面确认；

3.8.2报价含主件、标准附件、附件、专用工具、检验、技术服务、运杂费、卸车费、保险费，安装费及其他费用；

3.8.3评审过程中竞争性磋商文件有实质性变动的，招标代理机构将书面通知所有参与投标的供应商；

3.8.4供应商免费提供的项目应先填写该项目的实际价格并注明免费，此项不计入总报价；

3.8.5报价中单独列出备品备件价格；

3.8.6单独密封的报价一览表与报价文件中的报价一览表有差异，以单独密封的报价一览表为准；报价文件中的报价一览表与报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

3.8.7如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准；

3.8.8供应商须提供分项单价和报价总价，如果单价和总价不符，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4.报价文件的密封和标记

4.1供应商应准备四份报价文件，一份正本和三份副本。在每一份报价文件上要明确注明“正本”或“副本”及“包号”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

4.2供应商应将报价文件正本、副本分别密封，在封口处加盖单位公章并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件七）。

4.2.1项目编号、项目名称、所投包号；

4.2.2正本或副本；

4.2.3供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真。

4.3供应商必须另外单独密封一套 “报价一览表”，“报价一览表”要求每包报价单独打印一份并盖章（提供原件），一起密封到同一个信封里，现场与报价文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明报价一览表、项目名称、所报包号、供应商名称。

4.4每一密封件在封口处加盖供应商单位公章并注明“于    年  月  日   时 之前不准启封”字样。

5.报价文件的递交

5.1供应商授权代表必须在报价截止时间前将报价文件送达指定地点。如因特殊原因需推迟报价截止日期的，则按招标代理机构另行通知规定的时间递交；

5.2在截止时间后递交的报价文件概不接收；

5.3电报、电话、传真、电子邮件等方式的报价文件概不接收；

5.4对供应商的报价文件等材料不予退还。

## 六、报价有效期

从报价之日起，有效期为90日。报价函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应报价，招标代理机构有权拒绝。

特殊情况下，在报价有效期满之前，招标代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的供应商有权收回报价保证金；同意延长报价有效期的供应商应当相应延长其报价保证金的有效期。

## 七、投标费用

1.各供应商自行承担所有参与本次项目的有关费用；

2.成交供应商在签订合同前，按国家计委计价格[2002]1980号文规定向山东盛和招标代理有限公司交纳成交服务费。

## 八、保证金

1.投标保证金按 “招标邀请”中的规定以电汇形式（电汇以到账时间为准）交纳投标保证金。以电汇方式交纳的须在投标保证金交纳截止时间前打电话向招标公司说明，并传真相关证明材料，未办理上述手续的造成的后果由供应商自负。

2.未成交供应商的投标保证金，自成交通知书发出之日起五个工作日内无息退还，项目负责人电话：15098975317，济南大学资产管理处监督投诉电话：0531-82765639。

3.成交供应商的投标保证金, 自政府采购合同签订之日起五个工作日内无息退还，项目负责人电话：15098975317，济南大学资产管理处监督投诉电话：0531-82765639。

4.未按规定交纳投标保证金的，报价文件不予接受。

5.供应商发生第二部分“九、无效报价”所列情况的，其投标保证金将被没收。

## 九、无效报价

供应商有下列情况之一,其报价视为无效报价。山东盛和招标代理有限公司将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。供应商给招标代理机构及采购人造成损失的，招标代理机构及采购人有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

1.提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假报价材料的；

2.公开报价后，供应商撤回报价，退出招标的；

3.供应商串通报价的；

4.成交供应商不按规定要求签订合同；

5.成交供应商不按要求提交成交服务费；

6.在整个评审过程中，供应商有企图影响评审结果公正性的任何活动；

7.供应商以任何方式诋毁其他供应商；

8.以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

9.复制竞争性磋商文件中的技术指标；

10.投标报价明显低于其他投标人，经评审委员会质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由但评审委员会认为理由不能成立的；

11.法律、法规规定的其他情况。

## 十、解释权

购买本竞争性磋商文件的供应商如果认为竞争性磋商文件的任何条款存在含糊、遗漏、相互矛盾之处，或是对于采购范围的界定和采购内容的要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，供应商应按相关法律、法规、规定以书面形式向招标代理机构寻求书面澄清，未提出异议或者超过质疑时间的视为完全认同本竞争性磋商文件。本竞争性磋商文件的最终解释权归招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标代理机构的书面解释为准。竞争性磋商文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据 。

## 十一、其他未尽问题参考依据

1.《财政部关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库〔2007〕119号）；

2.《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库〔2008〕248号）；

3.《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

4.《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

5.《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

6.《财政部关于信息系统建设项目采购有关问题的通知》（财库〔2011〕59号）；

7.《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库〔2011〕124号）；

8. 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除；

9.《财政部关于公共资源交易中心开展政府采购活动有关问题的通知》（财库〔2014〕165号）；

10.其他政府采购制度办法。

# 第三部分 开标、评标、定标

## 一、开标

1. 按照竞争性磋商文件规定的时间、地点开标。开标由招标代理机构主持，采购人、投标供应商和有关方面的代表参加。投标供应商法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

2.开标时，由投标供应商或者其推选的代表检查报价文件的密封情况，或者由招标代理机构委托的公证机构检查并公证。

3.工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、投标价格和报价文件的其他主要内容。 招标代理机构在竞争性磋商文件要求提交报价文件的截止时间前收到的所有报价文件，开标时当众予以拆封、宣读。

4、记录员将唱价内容记录并由投标供应商法定代表人或授权代理人签字确认。

## 二、评审委员会

招标代理机构将根据本项目的特点组成评审委员会，其成员由有关方面的专家以及用户方代表等五人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二, 评审委员会负责对报价文件进行综合评审，推荐成交候选人。

## 三、评审原则

“公平、公正、择优、效益”为本次招标的基本原则，评审委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评审过程中恪守以下原则：

1、客观性原则：评审委员会将严格按照竞争性磋商文件要求的内容，对供应商的报价文件进行认真评审；评审委员会对报价文件的评审仅依据报价文件本身，而不依靠报价文件以外的任何因素；

2、统一性原则：评审委员会将按照统一的原则和方法，对各供应商的报价文件进行评审；

3、独立性原则：评标工作在评审委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，评审委员会成员对出具的专家意见承担个人责任；

4、保密性原则：评审委员会成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密；

5、综合性原则：评审委员会将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定成交供应商；

## 四、评审办法

本次采购采用综合评分法，即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商。

1.初步评审。

报价文件的初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查指依据法律、法规和竞争性磋商文件的规定，对报价文件中的资格、资质证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。符合性检查指依据竞争性磋商文件的规定，从报价文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。初审不通过的投标单位将不被允许进入下一轮报价环节。

资格性和符合性审查同时，对属于不合格供应商或者投标无效的供应商，评审委员会必须提出不合格或者投标无效的事实依据，并出具不合格或者投标无效说明并现场签字确认。

2. 综合评审。

评审小组对响应的报价文件进行两阶段评审。第一阶段，确定最终采购需求方案。符合要求采购供应商将有再次报价的机会。第二阶段为综合评分。经初审合格的报价文件，评审委员会将根据竞争性磋商文件确定的评审标准和评审办法作进一步的比较和评价。

评分细则：

| 评分因素 | 说明 | 分值分配 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分（20分） | 产品的市场占有率高、品牌信誉度好，得1-6分；产品的性能先进、技术成熟，得1-6分；产品的配备备件和备选配件价格低，得1-3分。 | 15 |
|  | 根据以下内容进行比较评价：标书制作是否规范，提供资料是否齐全得1-3分，文字是否清晰，描述是否准确得1-2分。 | 5 |
| 技术部分（40分） | 有完善的供货组织方案、产品主要技术保证措施，得1-7分；有完善的人员培训计划和应用技术支持，得1-3分。 | 10 |
|  | 投标产品技术性能指标及配置对招标要求的响应程度，满足基本需求的得基础分15分，各项技术参数、性能优秀或正偏离的得16-20分。 | 20 |
|  | 对投标人提供的整体技术方案进行评估，方案的完整性、合理性得1-5分；科学、可行性得1-5分。 | 10 |
| 服务部分 （10分） | 根据投标人在质保期、技术支持、售后服务、本地化服务能力及培训等方面的情况进行综合比较，满足基本要求的得5分，各方面较优秀的得6-10分。 | 10 |
| 价格部分 （30分） | 以满足竞争性磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评审基准价/投标报价）×30%×100。 | 30 |

价格部分由采购代理机构根据竞争性磋商文件规定的评分细则直接计算各合格供应商的价格最终得分并打印，由评审委员会各成员签字确认；

技术部分及服务部分由评审委员会成员各自独立打分，按照竞争性磋商文件规定的评分细则进行逐项打分，对客观评分项的评分应当一致，对需要借助专业知识评判的主观评分项应当严格按照评分标准公正评分；

商务部分由评审委员会审核供应商提交相应资料认定评分结果；

评分结束后，技术打分和商务打分资料交采购代理机构汇总、统计，打印出最终结果，由评审委员会应对投标供应商的报价、商务和技术得分进行最后的复核，并签字确认。

3.确定成交供应商

评审委员会根据竞争性磋商文件确定的评标办法，按照评审后综合得分由高到低排序，选取本项目的成交候选人或根据采购人的授权直接确定成交人。

4．评标过程保密

评审委员会不得向他人透漏对各供应商报价文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。

5. 投标供应商瑕疵滞后的处理

无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、综合评审或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，可以随时视情形决定是否取消该供应商的此前评议结果，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。若通过补救、纠正措施能够满足竞争性磋商文件或者采购人要求，评标委员会可以维持既定结果并要求成交供应商出具补救、纠正措施等承诺，由此产生的一切费用由成交供应商承担；若通过补救、纠正措施仍不能够满足竞争性磋商文件或者采购人要求，评标委员会应出具取消该供应商的此前评审结果的复审结论，其现有的位置将被其他参加投标的合格的供应商依序替代或者此项目做废标处理，由此产生的一切损失均由成交供应商承担。

## 五、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标供应商。

## 六、成交通知书

评审结束后，由采购人委托招标代理机构向成交供应商签发《成交通知书》。

# 第四部分 授予合同

## 一、签订合同

《成交通知书》发出后十五日内，在采购人及招标代理机构的监督下，由招标代理机构组织用户和成交供应商签订合同。合同签订的内容不能超出竞争性磋商文件的实质性内容。

## 二、合同格式

本项目采用山东省财政厅政府采购电子合同版本及格式。

采 购 合 同

项目名称: 济南大学科研设备采购竞争性磋商

合同编号:

甲    方:

乙    方:

招标代理机构：

合同审核日期：

济南大学 （甲方）所需科研设备（货物名称)经山东盛和招标代理有限公司在国内以竞争性磋商方式进行采购，项目编号SHZB2017-720，经评审委员会确定     （乙方）为     包成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、竞争性磋商文件

2、成交供应商报价文件

3、成交通知书

4、成交供应商在招标过程中做出的书面澄清或承诺

5、本合同附件

二、产品的名称、数量、单价、规格和标准（详细清单见附件）

三、合同金额

合同总金额：人民币                     （大写）

人民币                     （小写）

四、货款支付

进口产品：成交后甲方将100%货款支付给外贸代理公司，外贸代理公司按照成交金额的百分比扣取外贸代理手续费后直接与国外设备制造商签订外贸合同（不接受合同卖方为离岸公司）。

设备到货为cip济南机场，质保期至少为：货物验收合格之日起一年（竞争性磋商文件中有特殊说明的除外），所投货物的型号、原产地及制造商等信息必须准确。

本项目外贸代理公司为：赛尔网络有限公司

代理费收费标准如下：

合同金额区间	外贸代理手续费（含银行费和清关费用）

3.5万元以下	成交金额的3.5%

3.5万元—65万元	成交金额的2.8%

65万元以上	成交金额的2.1%

国产产品：合同签订前成交人须向甲方支付成交额5%的履约保证金，货到经甲方验收合格后付100%，一年后无质量问题无息退还5%履约保证金。国产设备成交人须向甲方开具17个点的增值税专用发票。

五、交货

1、交货时间：合同签订后，国产设备30日内安装调试完毕，进口设备90日内安装调试完毕。

2、交货地点：济南大学校内。

3、风险负担：

产品毁损、灭失的风险在该产品通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

六、质量

产品的质量应符合竞争性磋商文件、报价文件及乙方在评标过程中做出的书面澄清及承诺。未加工前，应通知校方前往生产厂家检查产品材料是否符合标书要求的各项指标。

七、包装

按照产品的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护产品安全、完好的包装方式。

八、运输要求

1、运输方式及线路：由乙方自定。

2、运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

1、产品到达交货地点交付前，甲方和乙方在 2 日内共同检验产品数量和质量等状况，由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合。开箱后，乙方进行安装调试后，由甲方联合验收小组验收。验收合格后，甲、乙双方在《验收报告》上签字确认。

2、对产品的外观质量问题，甲方应在发现和应当发现之日起30日内向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

3、经双方共同验收，产品达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同或扣留履约保证金。

十一、售后服务

1、乙方应按竞争性磋商文件、报价文件及乙方在询标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、其他售后服务内容：

十二、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方盖章，还应满足以下两个条件时合同生效：

1、乙方已向招标代理公司提交：投标保证金、成交服务费等费用。

2、本合同须经山东盛和招标代理有限公司审查合格。

十三、违约条款

1、乙方延迟交货，每延迟1日，按应交付产品总额0.3‰支付违约金。

2、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换产品期间，应按调换产品金额每日0.3‰向甲方支付违约金。

3、一方不按期履行合同，并经另一方提示后30日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的赔偿责任。

如乙方违约，甲方有权扣除乙方履约保证金，履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。如甲方违约，甲方应将履约保证金退给乙方。

4、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

5、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

6、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后10日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十四、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知山东盛和招标代理有限公司及另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，并以书面形式报山东盛和招标代理有限公司审核后确定。

十五、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：（1）提交济南仲裁委员会仲裁；（2）向济南市人民法院起诉。本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，首先采用第(2)种方式予以解决。

十六、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同第十二条的规定。合同补充条款应报山东盛和招标代理有限公司备案。

十七、合同保存

本合同一式 柒 份，甲方 肆 份，乙方 壹 份，山东盛和招标代理有限公司壹 份，山东省财政厅 壹 份。

甲    方：济南大学                        乙    方：

盖    章                                  盖    章

全权代表：（签字或盖章）                   全权代表：（签字或盖章）

地    址                                  地    址：

邮政编码：                                邮政编码：

电    话：                                电    话：

开户单位：                                开户单位：

开户银行：                                开户银行：

帐    号：                                帐    号：

签订时间：                                签订时间

# 第五部分 项目说明及要求

- 一、项目名称：济南大学科研设备采购竞争性磋商

- 二、项目说明：

1.本次招标的设备，投标供应商不得对所投标段分解后进行响应。

2.标书中如果标有“★”的条款为必须满足的内容，若其中一条不满足将作为无效投标处理。

3.进口产品须由厂家提供原产地证明材料。

4. 所投设备的质保期起始日为设备最终验收之日起算。

5.本项目开评标过程由律师见证。

6.本次项目预算：85.9万元。

- 三、商务条件

1.交货时间：合同签订后，国产设备30日内安装调试完毕，进口设备90日内安装调试完毕。

2.交货地点：济南大学校内。

3.价格条件：报价主材、附件、专用工具、检验样品及费用、培训、技术服务、运杂费、卸车费、保险费、安装费及其他费用。

4.付款方式:

进口产品：成交后甲方将100%货款支付给外贸代理公司，外贸代理公司按照成交金额的百分比扣取外贸代理手续费后直接与国外设备制造商签订外贸合同（不接受合同卖方为离岸公司）。

设备到货为cip济南机场，质保期至少为：货物验收合格之日起一年（竞争性磋商文件中有特殊说明的除外），所投货物的型号、原产地及制造商等信息必须准确。

本项目外贸代理公司为：赛尔网络有限公司

代理费收费标准如下：

合同金额区间	外贸代理手续费（含银行费和清关费用）

3.5万元以下	成交金额的3.5%

3.5万元—65万元	成交金额的2.8%

65万元以上	成交金额的2.1%

国产产品：合同签订前成交人须向甲方支付成交额5%的履约保证金，货到经甲方验收合格后付100%，一年后无质量问题无息退还5%履约保证金。国产设备成交人须向甲方开具17个点的增值税专用发票。

5.成交供应商所需技术协议模板（见附件十）、仪器设备验收单模板（见附件十二）或设备验收报告（见附件十三）、仪器设备质保验收报告模板（见附件十四）。

6．乙方在供货、安装、调试、验收过程中发生的货物损坏及人员安全事故由乙方负责，与甲方无关。

7．供应商所提交的报价文件中最后一页必须附银行开户证明的复印件并加盖公章，否则采购人有权视为无效投标。

8. 非进口免税设备，必须开具含有17%增值税的、带有抵扣联的增值税专用发票。

济南大学账户信息：

户名：济南大学；

开户银行：济南市农行济微路支行；

账户：15-112201040001124；

税号：12370000495570899E；

地址：济南市南辛庄西路336号；

电话：0531-82765829；   联系人：董老师。

9.报价文件最末页应为开户许可证或开户证明复印件并加盖公司公章，以便合同审核（投标单位对提供的资料正确性自行负责）。

- 设备清单及技术参数

A1包   预算  31万元

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 | - 数量（套/台） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 半制备液相色谱（接受进口产品） | - 功能要求 主要用于天然产物研究的高通量化合物分离纯化。系统可以自动进行分析方法开发-化合物制备-流分分析的全自动过程。根据紫外信号对目标峰进行触发收集。 2. 配置 2.1四元梯度泵 2.1.1压力范围: ≥400 bar。 2.1.2流量范围: 0.001ml/min - 10.0ml/min。 2.1.3流速精度: ≤0.1%。 2.1..4流速准确度：±1%。 2.1.5混合精度: < 0.15%。 2.2手动进样器 定量环及进样针 2.3紫外检测器 2.3.1波长范围: 190－600nm 2.3.2波长精度: ±1nm 2.3.3检测通道：2个（双波长检测器） 2.3.4光源：氘灯 2.3.5漂移：1 x 10-4 AU 2.3.6 光源：全程氘灯，不需要转换钨灯 2.3.7 测量范围：0.0001～4.0000AUFS 2.3.8基线噪音：5x10-6AU，扫描频率：120Hz 2.4数据处理系统（每台含工作站、在线数据处理电脑、离线数据处理电脑及打印机各1个） 2.4.1原装工作站：仪器自动控制、数据自动采集和处理 2.4.2 在线数据处理电脑1台：4G内存，500G硬盘，win7专业版软件；离线数据处理电脑1台：4G内存，500G硬盘，win7专业版软件 2.4.3激光双面打印机1台 2.5消耗品 - 每台配C18色谱柱 (进口C18色谱柱，5um，9.4×250mm)1根 ,200uL定量环1个，500uL定量环1个过滤白头10个，PEEK接头一包，手拧接头一包，密封垫两个，样品瓶200个，安装包、工具包等其他相应配件及消耗品 3. 售后服务 3.1设备验收之日起质保1年； 3.2 售后服务 8h内响应，48h内到达用户现场； 3.3 用户现场培训，技术服务终身免费。 | - 2 |

A5包   预算  54.9万元

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 | - 数量（套/台） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 比表面积分析仪 | - 1.真空静态容量法；比表面积下限优于0.0005m2/g至无已知上限；孔径分析 0.35-500nm 2．比表面积在1m2/g以下的样品可用氮气准确测量，必须提供中国计量科学院0.221m2/g标样计量报告 3．分析站数量：4个（3个样品分析站；1个饱和蒸汽压测试站），共用1个杜瓦瓶（降低使用成本），杜瓦瓶容积不小于4L （提供仪器分析站结构实物图片） 4.样品前处理：配置独立的三站式样品处理器，不能采用在仪器主机上脱气的方式；配备独立的真空泵；加热装置使用升温性能稳定的加热炉，不使用加热包加热（提供前处理器实物图片） 5．测试性能：三个分析位可同时工作，每个分析位均可用于超微孔、微孔、介孔、大孔、超低比表面材料分析；每个分析位独立运行，不需要等待其他分析位完成当前进程再开始下一进程； 6．重复性误差小于±1%；比表面积测试耗时<90分钟 7.压力检测系统：每个样品分析口配独立的0-0.1Torr、0-10Torr、0-1000Torr压力传感器，进口压力传感器数量不少于8支，软件端可实时查看各分析口的压力值。（必须提供相关的操作软件截图证明压力传感器数量） 8测试全程采用更精确的自由体积校正技术，无需使用液位恒定装置，不得使用等温夹、液位传感器等控温方式 9.仪器的气路控制模块及压力传感器配有恒温系统（提供恒温系统证明材料） 10.气路控制系统采用脉冲电磁阀，不能采用电磁阀+气动阀组合模式；并采用真空抽气动态调速技术（I-PID）防止样品倒吸。 11.分压范围：P/P0 3×10－8－0.995 12.真空系统: 主机配置进口涡轮分子泵组（不使用隔膜泵），极限真空为1×10－6Pa，分子泵配置独立的压力传感器及控制系统，根据系统压力分子泵自动启动，具备漏气保护功能。 13.仪器控制系统：双控制系统：主机嵌入windows CE 触控系统,可脱离电脑独立完成分析, 也可以与计算机系统共同控制仪器运行，并实时显示仪器运行状态及数据采集过程 （提供仪器主机上的windows CE 触控系统及数据实时采集的实物图片） 14数据处理：BET比表面积/吸附及脱附等温线/BJH孔体积分析/孔面积分析/总孔容积/总孔面积/t-plot图法/MP法微孔分析/HK微孔孔径分布/FS微孔孔径分布/DR/Langmuir法比表面积分析 15.配置要求：主机1台，独立3站样品前处理器1台（含真空泵），进口机械真空泵及分子泵各1台，品牌电脑1台，氮气氦气钢瓶各1瓶，10L液氮罐1个，球形样品管30支及其它相关配件。 16.提供不少于三家使用相同型号产品的在济高校用户信息,（包括用户联系信息，实验室仪器图片等）。 17. 需提供针对此项目的制造商授权原件。 | - 1 |
| - 2 | 超纯水机（接受进口产品） | 1从自来水直接生产III级纯水和I级超纯水的一体化智能系统 2纯水产水水质 2.1离子截留率为98% 2.2有机物截留率≥99%（当MW>200Dalton时） 2.3微粒和细菌截留≥99% 2.4产水量：≥8L/h 3超纯水产水水质 ： 3.1电阻率：≤18.2 MΩ·cm＠25℃ 3.2总有机碳含量(TOC)：≤ 5ppb； 3.3细菌：≤0.1 cfu/ml 3.4直径大于0.22μm的颗粒物数量: ≤1/ml 3.5热源含量≤0.001Eu/ml； 3.6流速： 0.5 L/min； 4主机与取水器分离,取水器可显示取水水质、配有远程取水手臂，可调高度适合所有的实验室器皿取水。 5配置60L液位控制水箱： 5.1圆锥形底部无死角设计,可使水箱内水完全排空； 5.2配空气过滤器,降低外界对水箱内水质的污染； 5.3有卫生防溢流装置； 5.4全程液位显示, 达到5%精度， 5.5可根据每天用水量来控制水箱内纯水的存储量,最大程度保证水质新鲜。 5.6配置水箱自动灭菌组件 6具有大屏幕彩色显示屏，可显示出水关键信息包括水质，系统状态、消耗品寿命和警告。 7 附件： 自来水预处理组件； 另配备一年预处理耗材； 一套纯化柱。 | - 1 |
| - 3 | 立式行星球磨机（油封静音） | - 1.研磨罐体积（ml） 100ml 2.研磨罐材质 玛瑙罐 3.常规磨介材质选择 玛瑙 4.进料粒度 松脆物料小于10毫米，其它小于3毫米 5.出料粒度 最小可至0.1微米 6.转速 公转最大0-450r/min，自转0-900r/min 7.转速比（公转：自转） 1:2 8.调速方式 PLC变频控制系统、触摸屏幕控制系统 9.传动方式：齿轮传动 10.工作电压 220V 11.电机功率与变频功率 0.55Kw 12.工作方式 ：两个或四个罐同时工作 13.最大连续工作时间 ：72小时/（定时器0-9999h） 14.程控控制： 可按设置程序正转、反转反复交替运行（0-999min）及正转、暂停、反转、暂停、正转（0-999min）交替运行，特别适合需要冷却或者需要间断运行之需要 15.外形尺寸： 不大于60*40*50（cm） | - 1 |
| - 4 | 滚动式球磨机 | - 球磨罐容积和个数： 3L 4个； 辊子层数/每层根数 1/3;´3 辊子直径/有效长度 f50/230mm; 滚轴材质:全聚氨酯包裹; 辊子最大转速 960r/min; 3升球磨罐最大转速 280r/min (罐直径170mm); 装料量: 球磨罐体积的1/3 研磨配介质球:Ф5、Ф10、Ф15（6：3：1）一个罐子需氧化锆研磨球3 kg； 粉碎配介质球：Ф10、Ф15、Ф20 (6:3:1)一个罐子需氧化锆研磨球3kg； 进料粒度: 1-5mm 出料粒度: 0.1-5mμm 研磨时间: 5-20h 定时时间: 1min-99h 电机功率: 750W/220V; 电气控制: 变频调速，速转显示 定时控制、断电记忆功能;. 外形尺寸（长*宽*高）780*648*530 mm | - 1 |
| - 5 | 马弗炉 | - 1、最高温度1400℃ 2、电源：AC220V，50Hz；额定功率9kW； 3、炉膛尺寸：有效尺寸300*400*300mm 4、加热元件：硅碳棒 5、升温最快速率：10℃/min 6、外形尺寸：不大于650*760*1550 mm - 7、恒温精度：±1℃ 8、炉门结构，侧开式。 | - 1 |
| - 6 | 金相磨抛机 | 金相抛光，单转盘，工作电源：220V/50Hz;转速：0-600转/分; | - 1 |
| - 7 | 鼓风烘箱 | 工作电源：220V;温度范围：20-300 ℃；控温精度±1℃；参考体积：465*525*702mm3 | - 1 |
| - 8 | 压块机 | 手动，最大压力30吨；工作空间：脱模时高不小于350mm，压块时高度不小于250mm，宽度不小于200mm；活塞直径：大于100mm;最大压力行程不小于25mm | - 1 |
| - 9 | 电子天平（接受进口产品） | 量程：0-2.2Kg；精度0.01g；重复性0.01g；线性误差：0.02g；稳定时间：2s | - 1 |
| - 10 | 磁力钻床（接受进口产品） | 进口，最大行程：160mm；输出功率520w；空载转速：700转/分钟；最大磁座吸力15KN；扭矩：50牛顿米；底座尺寸：80*190mm；夹头类型：weldon 19mm | - 1 |
| - 11 | 高温极化炉 | 最高温度：1300℃； 开关机、定值、恒温区重复性：±1℃、±1℃、±1℃; 炉管有效口径：￠250; 恒温区长度以及精度：350mm；±1℃; 直流电源功率1kW, 直流电流0-1A, 直流电压表0-1kV; 通过电流控制直流电源。 手动上下升降放料平台; 具有断偶、超温报警以及二次保护功能; 最大升温速度：20℃/min, 最大降温速率：5℃/min（800-600℃）。 三温区控温，圆柱形加热器。 | - 1 |

# 第六部分  附件

## 附件一：报价函

报 价 函

山东盛和招标代理有限公司：

经研究，我们决定参加项目编号为SHZB2017-720的招标并报价。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的报价文件，正本一份，副本三份。

2、如果我方的报价文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，并按我方报价文件中的承诺按期、保质、保量完成项目的实施。

3、我方已详细检查所有报价文件、附件以及所提供的参考文件，有模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

4、报价文件在公开报价后90日内有效。

5、我们同意按照竞争性磋商文件的要求，提供与递交报价文件有关的数据和资料。

6、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

7、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交供应商的权利。

8、与本报价有关所有往来信函，应按下列地址进行：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

供应商全称：

公章：

法定代表人签字：

年   月   日

- 附件二：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（供应商名称）法定代表人                     ，现授权委托              （单位名称）的           、       （姓名、职务）为我公司全权代理人，以本公司的名义参加山东盛和招标代理有限公司组织的本次招标项目，全权处理招标过程有关的一切事务。授权代理人在本项目执行过程中所签署的一切文件，我均予以承认。

特此委托。

（附授权代理人身份证明复印件）

全权代表姓名：     性别：     年龄：

单位：             部门：     职务

供应商（盖章）：

法定代表人：（签字、盖章）：

日期：   年   月  日

## 附件三：报  价 一 览 表

报  价 一 览 表

项目编号：SHZB2017-720

投标供应商名称（公章）：                     法定代表人或授权代理人签字：

单位：

| 包号 | 投 标 总 价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| （分包项目必填） | 小写： 大写： |  |

注：1.供应商必须另外单独密封一套 “报价一览表”，“报价一览表”要求每包报价单独打印一份本表并盖章（提供原件），一起密封到同一个信封里，现场与报价文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明报价一览表、项目名称、所报包号、供应商名称。

2. 对于分多包的项目如果不填写所投包号, 评审委员会有权视为无效报价。

3.供应商须按以上格式填写，不得删除或增加内容，否则评审委员会有权视为无效报价。

年   月   日

## 附件四：报价明细表

报价明细表

项目编号：SHZB2017-720

投标供应商名称（公章）：                法定代表人或授权代理人签字：

单位： 元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 产地 | 技术规格（详细配置） | 单价 | 数量 | 总价 | 保修 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、技术规格应详细写明所投产品详细配置。

2、不得漏项。

3、出现上述问题可视情况做无效投标处理。

年  月  日

## 附件五：投 标 偏 离 表

投 标 偏 离 表

项目编号：SHZB2017-720

投标供应商名称：（公章）                   法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 包内编号 | 产品名称 | 竞争性磋商文件 要求 | 报价文件 实际情况 | 偏差内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年  月  日

## 附件六：经营业绩一览表

经营业绩一览表

投标供应商名称（公章）：                法定代表人或授权代理人签字：

| 产品项目名称 | 金额 | 设备名称 | 品牌型号 | 出售时间 | 购买单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年    月    日

## 附件七：封面格式

| 报价文件 （正本） 项目编号：SHZB2017-720 所投包号： 项目名称： 投标供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 报价文件 （副本） 项目编号：SHZB2017-720 所投包号： 项目名称： 投标供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 报价一览表 项目编号：SHZB2017-720 所投包号： 项目名称： 投标供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |  |
| --- | --- |

……………………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）…………………

封面格式

## 附件八：济南大学仪器设备家具采购合同履行程序

1、供应商成交后，与使用教师联系签订技术协议（若同一包内涉及到国产设备和进口设备应分别签订技术协议，进口设备技术协议一式八份，国产设备技术协议一式七份，要求80克A4纸打印，每份都由教师签字并加盖使用单位骑缝章）同时将承诺书交办公楼103房间，电话82765639）并同时签订合同；

2、货物到齐后（建议在仪器设备合适位置粘贴使用注意事项）请供应商持经过用户签字盖章后的《设备到货签收单》到102房间（联系电话：82765839）或103房间（联系电话82765739）共同查看到货情况；并及时提供抬头为“济南大学”的购物发票给使用人以便用户办理相关手续；

3、设备使用部门或用户在合同约定的时间内对货物进行验收，并向学校资产系统提交设备信息，然后由济南大学教职工持完整填写的《济南大学仪器设备验收单》一式两份（单台超过10万元的设备要同时填写《济南大学贵重仪器设备验收报告》一式两份）及用户单位行政主管（如果资金是发展规划与学科建设处或者教务处等部门支持的，请单位负责人签字）和使用人签字的发票到资产科（办公楼101房间）办理固定资产入账手续；

4、将签好字的发票、固定资产验收单交102房间（联系电话：82765839）或103房间（联系电话82765739）进行汇总；

5、如果留有质保金，于设备通过验收一年后由使用人填写《济南大学仪器设备质保验收报告》并将济南大学开具的质保金收据一并提交102房间（联系电话：82765839）或103房间（联系电话82765739），支付质保金。

## 附件九：济南大学设备采购合同执行承诺书

济南大学对与我校签订设备采购合同的公司要求如下：

1、技术协议是合同的一部分，请各位供应商牢记在招标现场确认的技术参数，以便签订技术协议。技术协议一定要按照竞争性磋商文件中的模板制作。凡是招标现场未确定的增减设备台套数、更改设备厂家型号、更改设备配置，济南大学资产管理处一律不予支持。未经资产管理处确认的上述情况或者额外赠送仪器设备等违规事项一经发现，列入供应商黑名单，今后不再合作并公示通知省属高校。

2、供货商必须保证按合同约定时间送货。到货时间以合同所涉全部设备到货之日为准。如未能按合同规定时间送货，每逾期一天向济南大学缴纳合同金额千分之三的违约金。所有设备验收合格且缴纳违约金后济南大学方为供货商办理付款手续。

3、货物送达济南大学后，供货商须持有最终用户签字的货物签收单到资产管理处登记到货时间并共同查看到货情况。否则将以到资产管理处办理设备验收入账时间为到货时间。

4、供货商不得未经资产管理处许可而同意设备使用单位或使用人提出的诸如推迟供货时间或验收时间等修改合同的要求。修改合同条款均须与资产管理处协商解决。未经资产管理处同意而与最终用户达成的协议一律无效。

5、如供货商所供设备未能通过验收，除按合同金额的30%向济南大学缴纳违约金，并继续履行合同外，同时将按提供合格设备之日计算逾期供货违约金。

6、如供货商所供设备不合格，供货商不得与最终用户私自约定处理事宜，必须与资产管理处协商解决。否则一切后果由供货商负责。

7、供货商不得代替济南大学人员办理设备验收审核与入账手续。

合同编号：

我公司承诺：同意上述要求，并严格执行。

供货商代表签字（盖公司章）：

年   月    日

## 附件十：技术协议模板

10、济南大学   项目第   包技术协议

1、分项报价如下：

| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 金额 | 使用人 确认 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

合计：      件                元人民币

2、供货与验收时间：

经协商以上货物将于201__年___月___日前安装至指定地点，并与201__年___月____日前验收完毕。

3、详细技术参数及要求

（1）

（2）

4、售后服务

本技术协议中的产品免费质保______年。

5、验收

验收时严格按照竞争性磋商文件、报价文件以及招标现场的承诺澄清等文件验收，如有不符济南大学将拒绝付款。

6、其他约定：

使用单位签章：

代表签字：

签订时间：

供货商：

代表签字：

签订时间：

## 附件十一：设备到货签收单

| 合同编号 |  |  | 供货单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备使用部门 |  |  |  | 设备到货日期 |  |  |  |
| 签收设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 规格型号 |  |  |  | 数量 |
| 设备接收人签字： （使用部门公章） 年 月 日 |  |  | 设备送货人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

## 附件十二：济南大学仪器设备验收单

使用部门：

| 设备名称 |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |
| 合 同 号 |  |  |  |  | 供货单位 |  |  |  |  | 到货日期 |  |  |
| 数 量 |  |  |  |  | 单价/元 |  |  |  |  | 总金额/万元 |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  |  | 验收结论 |  | 验收人签字 |  |  | 供货方签字 |  |
| 到货验收 |  | 包装是否完好、数量是否正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细的技术验收 | 外观是否完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称、型号规格配置是否符合合同要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用说明书、技术资料是否齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 附件、备件是否齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 性能及技术指标是否达到合同要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 试运行是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整体技术指标和性能是否达到合同要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它（以上未列项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论（“合格”或“不合格”，不合格的写明具体原因及建议处理意见） 验 收 人（签字）： 单位负责人（签字）： 年 月 日 （公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本验收单时一式二份。

## 附件十三：仪器设备验收报告

济 南 大 学

贵重仪器设备验收报告

设 备 名 称

设备 使用人

验 收 单 位

实验室 名称

实验室 性质

实验室负责人

验 收 日 期

资产管理处制

| 设备 名称 | 中文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规 格 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国 别及厂 商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出 厂 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出 厂 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 备 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 同 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 到 货 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术验收期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 价格 | 人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术资料份数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外 币 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 说明书份数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 保 证 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 索 赔 期 限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配 套 设 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  | 数量 |  |  |
| 附 件 和 备 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名 称 型 号 |  |  |  |  |  | 数量 |  | 序号 |  |  |  | 名 称 型 号 |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |
| 技 术 资 料 及 说 明 书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页数 |
| 技 术 指 标 验 收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 指标名称 |  |  | 规定值 |  |  |  |  |  | 测试值 |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 验收结论及处理意见（验收合格，或限期维修，或更换，或退货，或索赔等） 验收组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 专业 |  |  |  |  |  |  | 职称 |  |  | 签字 |  |  |  |
| 使用单位意见 单位负责人（签章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备主管部门意见 负责人（签章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管校领导意见 （签章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件十四：济南大学仪器、设备、家具质保验收报告

设备使用部门：                               设备编号：

| 设备名称 |  |  | 规格型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  | 出厂编号 |  |  |
| 供货单位 |  | 到货日期 |  | 数量 |  |
| 合同号 |  | 设备价值 |  | 设备使用人 |  |
| 质保期限 |  | 质保金比率 |  | 质保金额 |  |
| 设备在质保期内使用简述（运行是否正常、各项指标是否达到要求、质量合格与否）： 使用人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 使用部门意见： 公章： 部门负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

注：填写本验收单时应一式二份。

## 附件十五：投标公司银行开户证明复印件加盖公章

开户公司名称：

开户银行：

开户账号：

## 附件十六：保证金退还申请表

保证金退还申请表

公司名称（公章）：                              时间：

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |
| 所投标段： |  |
| 交纳保证金时间及方式（现金/电汇）: |  |
| 交纳保证金金额：小写： 大写： |  |
| 退付保证金金额：小写： 大写： |  |
| 退付保证金账号 公司名称： 账号： 开户银行： |  |
| 联系人： 联系电话： |  |

注：本表须在投标结束后按要求填写后发送到：cnshzb@163.com。

## 附件十七：原件明细表

提供原件明细

| 序号 | 竞争性磋商文件评审细则中要求提供的原件 | 实际提供的原件 | 对应评审细则项 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… |  |

供应商不满足以下2条要求，出现的后果供应商自负。

1、竞争性磋商文件评审细则中要求提供原件的，本表必须胶装在报价文件中；

2、供应商按照本表提供的原件同时复印件必须胶装在报价文件中。